## Приложение 2

к  решению областного совета

от “___” _________ 2003г.  №___

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ БЕЛОКУЗЬМИНОВСКОГО ВОДОЗАБОРА И МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА К КОНСТАНТИНОВСКИМ РЕЗЕРВУАРАМ

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок Исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водозабор |  |  |
| 1. | Первый пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| 1.1. | Благоустроить территорию площадок водозаборных скважин; обустроить подъездные дороги к скважинам. | Часов-Ярское РУ ГПП “Укрпромводчермет” | 2004 год |
| 1.2. | Расчистить русло р.Беленькой | -“- |  |
| 1.3. | Установить ограждение, предусмотрев сторожевую (тревожную) сигнализацию. | -“- |  |
| 1.4. | По границе зоны санитарной охраны установить ограничительные и предупредительные знаки. | -“- |  |
| 1.5. | Организовать пропускной режим и круглосуточную сторожевую охрану. | -”- |  |
| 2 | Второй пояс зоны санитарной охраны | -“- |  |
| 2.1. | Запретить водопой и выпас скота в пойме р.Беленькой | Белокузьминовский сельский совет | Постоянно |
| 2.2. | Обеспечить: выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта; регулирование бурения новых скважин. | Часов-Ярское РУ ГПП “Укрпромводчермет” | Постоянно |

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Третий пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| 3.1. | Ликвидировать стихийные неорганизованные мусорные свалки, складирование мусора производить в местах, согласованных с органами санитарно-эпидемиологической службы. | Белокузьминовский и Марковский сельские советы | 2004г. |
| 3.2. | Выполнить благоустройство склада горюче-смазочных материалов, оборудовав его приспособлениями для сбора случайных переливов, не допускать загрязнение почвы горюче-смазочными материалами. | Дружковский филиал агрофирмы “Шахтер” | 2004г и постоянно |
| 3.3. | Привести территорию машинотракторного двора, тока, МТФ и конефермы в должное санитарное состояние, не допускать загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом. | Дружковский филиал агрофирмы “Шахтер” | 2004г и постоянно |
| 3.4. | Не допускать расширение села (застройку) в сторону водозабора. | Белокузьминовский сельский совет | Постоянно |
|  | Санитарно-защитная полоса водоводов |  |  |
| 1. | На оголенных участках водоводов восстановить битумную изоляцию и произвести защитную окраску. | Часов-Ярское РУ ГПП “Укрпромводчермет” | 2004г. |
| 2. | Произвести очистку и ремонт колодцев, установить недостающие крышки, указав на них краской номер колодца и ведомственную принадлежность | Часов-Ярское РУ ГПП “Укрпромводчермет” | 2004г. |
| 3. | В пределах видимости, установить недостающие створные знаки с указанием ведомственной принадлежности, ширину и направление СЗП. | Часов-Ярское РУ ГПП “Укрпромводчермет” | 2004г. |
| 4. | Очистить замусоренные участки СЗП водовода, установить ограничительные знаки. | Константиновский горсовет, Часов-Ярское РУ ГПП “Укрпромводчермет” | 2004г. |