Приложение 2 к решению

областного совета

от____________ №_______

Перечень

объектов водоснабжения и водоотведения,

передаваемых из коммунальной собственности

территориальной громады города Шахтерска

| № п/п | Наименование объекта | Местораспо- ложение | Техническая характеристика, Д, L | Стоимость, (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блочные очистные сооружения с энергообеспечением: в том числе: - строительство биоплата; - энергообеспечение; - комплексная установка очистки сточных вод «Джерело» Д50. | пгт. Московское | 50 м3/сут | 641475,36 301231,36 40244,00 300000,00 |
| 2. | Блочные очистные сооружения с энергообеспечением: - строительство биоплата; - энергообеспечение, автоматизация; - биостанция. | пгт. Контарное | 50 м3/сут | 613549,84 249092,00 70281,84 294176,00 |
| 3. | - напорный канализационный коллектор; - самотечный канализационный коллектор; - канализационная насосная станция; - внешнее электроснабжение. | пгт. Стожковское | Д-200 мм – 1777 м Д-225 мм – 2368 м Д-225 мм – 980 м 380в | 1204974,80 651576,80 209150,00 274849,00 69399,00 |
| 4. | Водовод | пос. Горное | Д-160 мм, L-880 м | 226000,00 |
| 5. | Машины и механизмы в том числе: - вакуум-машина КО 520; - грузопассажирский автомобиль «Газель»; - грузопассажирский автомобиль «Газель»; - экскаватор ЭО-3322; - сварочный аппарат САГ АДД 4002 М2. |  |  | 494000,00 100000,00 60000,00 60000,00 230000,00 44000,00 |
|  | ИТОГО | - | - | 3180000,00 |