# Приложение 1

к  решению областного  совета

от «____»_________№ _______

Границы зон санитарной охраны Донецкой фильтровальной станции и Центрального водопроводного узла

Границы зон санитарной охраны Донецкой фильтровальной станции и Центрального водопроводного узла согласно проектам, выполненным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией         Государственного производственного предприятия «Укрпромводчермет», устанавливаются из двух поясов: первого пояса и санитарно-защитной полосы.

1. По Донецкой фильтровальной станции

1.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается по существующему ограждению и по линии водораздела, включая накопитель осадка промывных вод.

Площадь первого пояса зоны санитарной охраны составляет  15,4 га, протяженность границы – 2,65 км.

1.2. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса устанавливается шириной 100 м и располагается с западной, северной и восточной сторон на землях Спартаковского сельского совета, с южной, частично с восточной и западной сторон на землях Горловского гослесхоза.

Площадь санитарно-защитной полосы составляет 22,62 га, протяженность границ – 3,48 км.

2. По Центральному водопроводному узлу

2.1. Граница первого пояса устанавливается по существующему ограждению.

Площадь первого пояса составляет – 6,10 га, протяженность границ – 1,0 км.

2.2. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса устанавливается шириной 100 м, располагается на землях Донецкого городского совета застроенными со всех сторон жилыми и административными зданиями.

Площадь санитарно-защитной полосы составляет 12,93 га, протяженность внешней границы – 1,58 км.