# Приложение 2

к  решению  областного совета

от «____»_________ № ________

Санитарно-технические мероприятия в санитарно-защитных полосах магистральных водоводов Енакиевского районного управления Государственного производственного предприятия «Укрпромводчермет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не допускать загрязнение территорий санитарно-защитных полос водоводов нечистотами, бытовыми и производственными отходами | Енакиевское РУ ГПП «Укрпромводчермет», собственники земельных участков, предприятия и организации всех форм собственности, органы местного самоуправления | Постоянно |
| 2. | Запретить расширение кладбища в сторону пос. Корсунь. Выполнить обваловку кладбища с целью предотвращения попадания поверхностных вод в санитарно-защитной полосе водовода «Канал «Северский Донец – Донбасс» - Ватутинская насосная станция» (новый) | Енакиевский городской, Корсуньский поселковый советы, собственники земельных участков | 2007-2008 годы |
| 3. | При выполнении профилактических плановых и аварийных работ на водоводах, в колодцах, камерах переключений, водовыпусках не допускать загрязнение поверхностного слоя почвы | Енакиевское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Постоянно |
| 4. | Регулярно производить ревизию колодцев, камер переключения, водовыпусков, очищать их от грунта и мусора, горловины закрыть железобетонными крышками | -//- | Постоянно |
| 5. | В местах стихийных мусорных свалок в санитарно-защитных полосах водоводов установить запрещающие знаки, свалки ликвидировать | Органы местного самоуправления, Енакиевское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2007 год |
| 6. | Проводить санитарные рубки древесно-кустарниковой поросли в местах прохождения водоводов через лесозащитные полосы | Енакиевское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Весна-осень ежегодно |
| 7. | Периодически проводить плановые осмотры санитарно-защитной полосы водоводов с целью недопущения стихийно возникающих источников загрязнения | -//- | Не реже 2-х раз в год |
| 8. | Не допускать на территориях санитарно-защитной полосы любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений | Енакиевское РУ ГПП «Укрпромводчермет», собственники земельных участков | Постоянно |
| 9. | Восстановить обваловку водопроводных колодцев, произвести покраску труб и водопроводной арматуры, побелку внутренних стен | Енакиевское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2007-2008 годы |