# Приложение 1

к  решению областного совета

от «____»__________№_________

Границы зоны санитарной охраны Южно-Донбасского водовода с насосными станциями первого, второго и третьего подъемов ГПП «Укрпромводчермет»

Границы зон санитарной охраны водовода и насосных станций первого, второго и третьего подъемов согласно проектам, выполненным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией ГПП «Укрпромводчермет», устанавливаются: для водовода – из санитарно-защитной полосы (зоны ограничения хозяйственной деятельности), для насосных станций – из первого пояса (зоны строгого санитарного режима) и санитарно-защитной полосы.

1. По водоводу

Санитарно-защитная полоса водоводов, проходящих по незастроенной территории, при прокладке в сухих грунтах для трубопроводов диаметром более 1000 мм устанавливается равной не менее 20 м от крайних водоводов, в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра.

Площадь санитарно-защитной полосы составляет 1089,66 га, в том числе: по Донецкому районному управлению (РУ) – 211,31 га; Красноармейскому – 497,8 га; Мариупольскому – 380,55 га; протяженность внешних границ – 379,39 км, в том числе: по Донецкому РУ – 74,33 км; Красноармейскому – 152,62 км; Мариупольскому – 152,44 км.

2. По насосной станции первого подъема

2.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается в пределах существующего ограждения насосной станции.

Площадь первого пояса составляет 4,12 га, протяженность границы – 1,35 км.

2.2. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса устанавливается шириной 100 м и занимает площадь 11,66 га на землях Верхнеторецкого поселкового совета Ясиноватского района.

Периметр внешней границы санитарно-защитной полосы составляет 2,3 км.

3. По насосной станции второго подъема (п. Новомихайловка)

3.1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается в пределах существующего ограждения насосной станции.

Площадь зоны санитарной охраны насосной станции составляет 2,62 га, периметр границы – 0,64 км.

3.2. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса устанавливается шириной     100 м, общей площадью 10,36 га и периметром внешней границы – 1,44 км.

Санитарно-защитная полоса расположена на землях Новомихайловского сельскохозяйственного управления ГПП «Укрпромводчермет».

4. По насосной станции третьего подъема

По насосной станции третьего подъема зона санитарной охраны не устанавливается, так как она расположена в первом поясе зоны санитарной охраны Велико-Анадольской фильтровальной станции (решение Донецкого областного совета от 15.09.2005 №4/30-715).